Tilsyn med universell utforming
jf. plan- og bygningsloven kap. 25, byggesaksforskriften kap. 15 og byggteknisk forskrift.

Sjekkliste – Arbeids- og publikumsbygg

- Dokumenttilsyn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gnr | Bnr | Saksnr | Dato |
| Adresse | Ansvarlig foretak |
| Deltagere på tilsyn | Foretakets funksjon i byggesaken |
| Vedlegg | Bilder | Kart | Annet |
| Tilsynsfører/saksbehandler |

|  |
| --- |
| Dokumenttilsyn byggverk for publikum og arbeidsbygning |
| **Spørsmål** | **Sjekkpunkt** | **Hjemmel** | **Avvik****funn**  | **Merknader** |
| Er hovedinngang sentralt plassert i forhold til atkomst og heis? | Er hovedinngangsdør synlig i forhold til omliggende flater? Er det direkte atkomst fra alle hovedinnganger til hovedfunksjoner? | TEK10 § 12-4 TEK10 § 12-5  |  |  |
| Kan alle dører som skal kunne åpnes av bruker benyttes? | DørplasseringNødvendig trekkraft, maks 20NDør-automatikkPlassering døråpner | TEK10 § 12-15  |  |  |
| Er heis tydelig markert?Har heis etasjeangivelse i tekst og tale?  | Er heis lett å se og lett å finne når man kommer inn?Har heisen god informasjon? | TEK10 § 12-6 TEK10 § 15-13  |  |  |
| Er rommene prosjektert slik at det sikres tilfredsstillende romakustiske forhold? | Dokumenta-sjon på romakustiske forhold | TEK10 § 13-8  |  |  |
| Er støy fra utendørs lydkilder ivaretatt?For uteoppholdsareal og inne? | Dokumenta-sjon på støyforhold | TEK10 § 13-6  |  |  |
| Vil plassering av bygningstekniske installasjoner hindre god taleforståelse? | Dokumenta-sjon på plassering og støy fra tekniske installasjoner | TEK10 § 13-9  |  |  |
| Kan materialer dokumenteres mht avgassing? | Velg ut overflater/materialer i bygget. Det skal kunne dokumenteres at bygge-materialer og produkter benyttet innendørs ikke avgir forurensninger som kan medføre ubehag, irritasjon eller risiko for helseskade. | TEK10 § 13-1 |  |  |
| Er varsling av brann ivaretatt?Er evakueringsplan planlagt utarbeidet? | Er det prosjektert brannvarsling som gir informasjon til personer med ulike bruker-forutsetninger | TEK10 § 11-12  |  |  |