Tilsyn med Tilgjenge
jf. plan- og bygningslova kap. 25, byggesaksforskriften kap. 15 og byggteknisk forskrift.

Sjekkliste – Bustad med krav om tilgjenge

- Byggjeplasstilsyn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gnr | Bnr | Saksnr | Dato |
| Adresse | Ansvarleg føretak |
| Deltakere på tilsyn | Føretakets funksjon i byggjesaka |
| Vedlegg | Bilder | Kart | Anna |
| Tilsynsførar/sakshandsamar |

|  |
| --- |
| Byggjeplasstilsyn bustad med krav om tilgjenge |
|  | **Spørsmål** | **Sjekkpunkt** | **Heimel** | **Avvik** | **Merknader** |
| 1 | Er det det trinnfri tilkomst og horisontalt repos framfor inngangsparti?(1,5x1,5m utanfor døra sin slagradius) | Trinnfri tilkomst frå parkering og køyrbar veg.Inngangs-parti som gjer det mogleg å opne dør frå rullestol, og markering framfor dør. | TEK10 § 8-6 TEK10 § 12-4  |  |  |
| 1 | Er det trinnfri tilkomst og mogleg for rullestolbrukar å bruke rom og minst eitt bad/toalett på inngangsplanet? | Trinnfri tilkomst, maks terskel 20mm – høve til å betene rommets funksjon med rullestol.  | TEK10 §12-7TEK10 §12-9 |  |  |
| 2 | Er inngangsparti med inngangsdør belyst?Er det visuelt og taktilt felt framfor inngangsdør? | Belysning og markert felt framfor dør. | Tek10 §12-4 (2a og 2b) |  |  |
| 2 | Er alle trinn i felles trapp markerte?Følgjer handlist trappeløpet på begge sider, også rundt repos? | Markering av trinn – at handløpar følgjer heile trappeløpet, også rundt repos | TEK10 §12-16  |  |  |
| 4 | Er det utsyn frå rom for varig opphald? | Er det mogleg for rullestol-brukar å sjå ut av vindauge i alle soverom, kjøkken, arbeidsrom og stove? | TEK10 § 13-13  |  |  |
| 4 | Har rom for varig opphald vindauge som kan opnast – og kan dette opnast med ei hand frå sitjande stilling? | Kan vindauge i rom for varig opphald opnast av sitjande person? | TEK10 § 13-4 TEK10 § 12-21  |  |  |
| 1 | Har internt kott/oppbevarings-plass og sportsbu trinnfri tilkomst? | TEK10§12-10 |  |  |  |
| 5 | Er brannvarsling teken vare på? | Er det brannalarm-anlegg eller røykvarsling anlegg? | TEK10 §11-12 |  |  |
| 5 | Er det montert automatisk sløkkeanlegg?  | Gjeld for byggverk med krav om heis. | TEK10§11-10 |  |  |